## Sheet1
شماره | شرح | واحد | بهای واحد
010101 | بوته كني در زمين‌هاي پوشيده شده از بوته و خارج كردن ريشه هاي آن ازمحل عمليات. | مترمربع | 185
010102 | کندن و يا بريدن و در صورت لزوم ريشه كن كردن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين تا 15 سانتي متر باشد، به ازاي هر 5 سانتي متر محيط تنه (کسر 5 سانتي متر به تناسب محاسبه مي‌شود) و حمل آن به خارج محل عمليات. | اصله | 8740
010111 | بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 15 تا 30 سانتي متر باشد و حمل آن به خارج محل عمليات. | اصله | 6980
010112 | بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 30 تا 60 سانتي متر باشد و حمل آن به خارج محل عمليات. | اصله | 34600
010113 | بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 60 تا 90 سانتي متر باشد و حمل آن به خارج محل عمليات. | اصله | 114500
010114 | اضافه بها به رديف 010105، به ازاي هر 10 سانتي متر كه به محيط تنه درخت اضافه شود (كسر 10 سانتي متر، به تناسـب محاسبه مي‌شود). | اصله | 183000
010115 | ريشه كن كردن درخت‌ها و حمل ريشه‌ها به خارج از محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخت درسطح زمين بيش از 15 تا 30 سانتي متر باشد. | اصله | 20400
010121 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 30 سانتی متر باشد | اصله
010122 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت30 تا 60 سانتی متر باشد | اصله
010123 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت60 تا 100 سانتی متر باشد | اصله
010124 | جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 100 سانتی متر باشد | اصله
010301 | تخريب كلي ساختمانهاي خشتي، گلي و چينه اي، شامل تمام عمليات تخريب. | مترمربع | 251000
010302 | تخريب كلي ساختمان هاي آجري، سنگي و بلوكي باملاتهاي مختلف، شامل تمام عمليات تخريب. | مترمربع | 285000
010401 | تخريب بناييهاي خشتي يا چينه هاي گلي (چينه باغي). | مترمکعب | 78900
010402 | تخريب بناييهاي آجري و بلوكي كه باملات ماسه و سيمان يا باتارد چيده شده باشد. | مترمکعب | 134500
010403 | تخريب بناييهاي آجري و بلوكي كه باملات گل وآهك يا گچ و خاك و يا ماسه وآهك چيده شده باشد. | مترمکعب | 115000
010404 | تخريب بناييهاي سنگي كه باملات ماسه سيمان يا با تارد چيده شده باشد. | مترمکعب | 134500
010405 | تخريب بناييهاي سنگي كه با ملات گل آهك يا ماسه آهك يا گچ و خاك چيده شده باشد. | مترمکعب | 115000
010406 | تخريب بنايي از سنگ تراش كه سنگهاي آن سالم از كار درآيد و دسته كردن آنها. | مترمکعب | 311500
010501 | تخريب انواع بتن غير مسلح، با هر عيار سيمان. | مترمکعب | 1485000
010502 | تخريب بتن مسلح ، با هر عيار سيمان و بريدن ميلگردها. | مترمکعب | 1931000
010601 | تفكيك، دسته بندي و يا چيدن آجرها، بلوكها، سنگها و مصالح مشابه حاصل از تخريب، بر حسب حجم ظاهري مصالح چيده شده. | مترمکعب | 174500
010701 | تخريب هر نوع آسفالت و يا اساس قيري جاده ها و خيابانها به‌طوركلي، به‌ضخامت تا 5 سانتيمتر. | مترمربع | 17300
010801 | اضافه بها به‌رديف 010701، به‌ازاي هر سانتيمتر اضافه ضخامت مازاد بر ‌5 سانتيمتر (کسر سانتيمتر به تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمربع | 3140
010901 | تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيري با ماشين مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 5 سانتي‌متر و به طول حداكثر 50 متر. | مترمربع | 27900
010902 | اضافه بها به رديف 010901 به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتي‌متر (کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمربع | 5040
010903 | تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيري با ماشين مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 5 سانتي‌متر و به طول بيش از 50 متر. | مترمربع | 19800
010904 | اضافه بها به رديف 010903 به ازاي هر سانتي‌متر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتي‌متر (کسر سانتي‌متر به تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمربع | 3530
020101 | لجن برداري درپي‌ها، حمل با زنبه يا چرخ دستي يا وسايل مشابه آن تا فاصله 50 متري و تخليه آنها. | مترمکعب | 140000
020102 | پي كني در زمين‌هاي خاكي تا عمق 2 متر و ريختن خاك‌هاي كنده شده، به ‌كنار محل‌هاي مربوط. | مترمکعب | 103000
020104 | پي كني در زمين‌هاي سنگي تا عمق 2 متر با هر وسيله و ريختن مواد كنده شده، به‌كنارمحلهاي مربوط. | مترمکعب | 333500
020201 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 020102 تا 020104، هرگاه عمق پي كني بيش از 2 متر باشد، براي حجم واقع در عمق 2 تا 4 متر يك بار، 4 تا6 متر دوبار، 6 تا 8 مترسه بار و به‌همين ترتيب، براي عمقهاي بيشتر. | مترمکعب | 47100
020202 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 020102 تا 020104، در صورتي كه عمليات پايين تر از سطح آبهاي زيرزميني صورت گرفته باشد و براي آبكشي ضمن اجراي كار، به‌كاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد. | مترمکعب | 118000
020301 | حفرميله چاه به ‌قطر تا 1/2 متر و كوره و مخزن با مقاطع مورد نياز در زمين‌هاي خاكي تا عمق 20 متر از دهانه چاه و حمل خاك‌هاي حاصل تا فاصله 10 متر از دهانه چاه. | مترمکعب | 626500
020401 | اضافه بها به‌رديف 020301‏، هر گاه عمق چاه بيش از20 متر از دهانه چاه باشد، براي حجم واقع در 5 متر اول مازاد بر20 متر يك بار، براي حجم واقع در 5 متر دوم مازاد بر20 متر دو بار، براي حجم واقع در5 مترسوم سه بار و به‌همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | مترمکعب | 84700
020501 | ريختن خاكهاي حاصل از هر نوع عمليات خاكي به‌داخل پي ها، كنار ابنيه فني هيدورليكي و روي لوله ها، در هر عمق و در لايه هاي حداكثر 15 سانتيمتر و تسطيح لازم. | مترمکعب | 34300
020502 | بارگيري مواد حاصل از هر نوع عمليات خاكي، غير از لجني و حمل با هر نوع وسيله دستي تا50 متر و تخليه آن درمواردي كه استفاده از ماشين براي حمل ممكن نباشد. | مترمکعب | 137500
020601 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 020101و 020502، براي 50 متر حمل اضافي با وسايل دستي (كسر50 متر به‌تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب | 95500
020701 | تسطيح و رگلاژ سطوح خاكبرداري شده با ماشين درمحل پي ها و ابنيه فني هيدروليكي. | مترمربع | 4500
020702 | تسطيح و رگلاژسطوح كانالهاي شبكه آبياري (تريمينگ) با رواداري طبق مشخصات، كه روي آنها پوشش بتني قرار مي‌گيرد. | مترمربع | 15300
020703 | آبپاشي و كوبيدن سطوح خاكبرداري شده يا سطوح زمين طبيعي تا حد تراكم 95 درصد پروكتور استاندارد. | مترمربع | 6500
020704 | آبپاشي و كوبيدن قشرهاي خاكريزي در لايه هاي حداكثر 15 سانتيمتر با تراكم 95 درصد به‌روش پروكتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع. | مترمکعب | 51100
020705 | ريختن، پخش و تسطيح مصالح فيلتر دانه بندي شده با رگلاژ مناسب، در محلهاي تعيين شده. | مترمکعب | 29900
030101 | شخم زدن هر نوع زمين غيرسنگي با وسيله مكانيكي، به‌عمق تا 15 سانتيمتر. | مترمربع | 465
030102 | لجن برداري در زمين‌هاي لجني با وسيله مكانيكي، حمل مواد تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمکعب | 31500
030103 | برداشت خاک نباتي با هر وسيله مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن. | مترمکعب | 5400
030104 | خاك برداري در زمين‌هاي خاکي، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن. | مترمکعب | 11000
030105 | خاك برداري در زمين‌هاي سنگي با هر وسيله مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاكبرداري تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن. | مترمکعب | 61100
030201 | خاك‌برداري در زمين‌هاي سنگي با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاكبرداري تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن. | مترمکعب | 76800
030202 | خاک‌برداري در زمين‌هاي سنگي با استفاده از چکش هيدروليکي (با توجه به تبصره 2 بند 7-1-1 مقدمه فصل)، حمل مواد حاصل از خاک‌برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 103000
030203 | خاك‌برداري در زمين‌هاي سنگي بدون استفاده از مواد سوزا، ولي با استفاده از مواد منبسط شونده. | مترمکعب
030301 | برداشت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين (ريزش برداري)، حمل آن تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و ريختن در خاكريزها يا توده كردن آن. | مترمکعب | 4520
030401 | برداشت مواد ناشي از ريزش هر نوع زمين (ريزش برداري)، حمل آن تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و ريختن در خاكريزها يا توده كردن آن، براي آن قسمت از ريزش كه مربوط به ‌سنگ‌هاي بزرگ غير قابل حمل باشد و براي خرد كردن آن‌ها از مواد منفجره يا روش‌هاي ديگر استفاده شود. | مترمکعب | 36000
030501 | پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي خاكي تا عمق 2 متر و حمل خاك كنده شده تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | مترمکعب | 39400
030503 | پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي لجني تا عمق 2 متر و حمل مواد لجني تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت. | مترمکعب | 44000
030504 | پي كني ابنيه فني هيدروليكي با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي سنگي با چكش هيدروليكي تا عمق 2 متر و حمل مواد كنده شده تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت. | مترمکعب | 218500
030505 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 030501 تا 030504، هر گاه عمق پي كني بيش از2 متر باشد، براي حجم خاك واقع شده در عمق 2 تا 3 متر يك بار، 3 تا 4 متر دوبار و به ‌همين ترتيب براي عمق‌هاي بيشتر. | مترمکعب | 3670
030601 | كانال كني به ‌اشكال مختلف با عرض كف تا 1/2 متر با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي خاكي تا عمق 2 متر و حمل خاك تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | مترمکعب | 33100
030603 | كانال كني به ‌اشكال مختلف با عرض كف تا 1/2 متر با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي سنگي تا عمق 2 متر و حمل خاك تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | مترمکعب | 606000
030604 | كانال كني به ‌اشكال مختلف با عرض كف تا 1/2 متر با وسيله مكانيكي در خاك‌هاي كوبيده شده (درخاكريز ها) تا عمق 2 متر و حمل خاك تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | مترمکعب | 31100
030701 | اضافه بها به‌ رديف 030601، هر گاه عمق كانال كني بيش از 2 متر باشد، براي حجم واقع شده درعمق 2 تا 3 متر يك بار، 3 تا 4 متر دوبار و به ‌همين ترتيب براي عمق‌هاي بيشتر. | مترمکعب | 7280
030702 | اضافه بها به ‌رديف 030604، هرگاه عمق كانال كني بيش از 2 متر باشد، براي حجم خاك واقع شده در عمق 2 تا 3 متر يك‌بار، 3 تا 4 متر دوبار و به ‌همين ترتيب براي عمق‌هاي بيشتر. | مترمکعب | 7990
030703 | اضافه بها به‌ رديف 030603، هرگاه عمق كانال كني بيش از 2 متر باشد، براي حجم خاك واقع شده در عمق 2 تا 3 متر يك بار، 3 تا 4 متر دوبار و به ‌همين ترتيب براي عمق‌هاي بيشتر. | مترمکعب | 126000
030801 | كانال كني به‌ اشكال مختلف با عرض كف بيش از 1/2 و تا 3/5 متر با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي خاكي تا عمق 2 متر و حمل خاك تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | مترمکعب | 26800
030803 | كانال كني به ‌اشكال مختلف با عرض كف بيش از 1/2 و تا 3/5 متر با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي سنگي تا عمق 2 متر و حمل خاك تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | مترمکعب | 296500
030901 | اضافه بها به‌ رديف 030801، هرگاه عمق كانال بيش از 2 متر باشد، براي حجم خاك واقع شده در عمق 2 تا 3 متر يك بار، 3 تا 4 متر دوبار و به ‌همين ترتيب براي عمق‌هاي بيشتر. | مترمکعب | 9950
030903 | اضافه بها به ‌رديف 030803، هرگاه عمق كانال بيش از 2 متر باشد، براي حجم خاك واقع شده درعمق 2 تا 3 متر يك بار، 3 تا 4 متر دو بار و به ‌همين ترتيب براي عمق‌هاي بيشتر. | مترمکعب | 53700
031001 | كانال كني به ‌اشكال مختلف با عرض كف بيش از 3/5 متر و تا 8 متر با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي خاكي تا عمق 4 متر و حمل خاك تا فاصله 50 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | مترمکعب | 16500
031003 | كانال كني به ‌اشكال مختلف با عرض كف بيش از 3/5 متر و تا 8 متر با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي سنگي تا عمق 4 متر و حمل خاك تا فاصله 50 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | مترمکعب | 91600
031004 | كانال كني به‌ اشكال مختلف باعرض كف بيش از 3/5 متر و تا 8 متر با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي خاكي، هر گاه عمق كانال بيش از 4 متر باشد و حمل خاك تا فاصله 50 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | مترمکعب | 18100
031006 | كانال كني به‌ اشكال مختلف با عرض كف بيش از 3/5 متر و تا 8 متر با وسيله مكانيكي در زمين‌هاي سنگي، هرگاه عمق كانال بيش از 4 متر باشد و حمل خاك تا فاصله 50 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | مترمکعب | 122000
031101 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي كانال كني با وسايل مكانيكي در زمين‌هاي خاكي، هرگاه عمليات در زمين‌هاي لجني صورت گيرد. | مترمکعب | 18100
031102 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي كانال كني، هرگاه عمليات در زير تراز آب و بدون استفاده از تلمبه موتوري انجام شود. | مترمکعب | 21200
031103 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي پي كني و كانال كني، هرگاه عمليات زير تراز آب زيرزميني انجام گيرد و استفاده از تلمبه موتوري در حين اجراي عمليات جهت خارج نمودن آب، الزام آور باشد. | مترمکعب | 33100
031104 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي خاك‌برداري و كانال كني، هرگاه فاصله حمل بيش از20 متر و حداكثر50 متر باشد. | مترمکعب | 3360
031105 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي خاك‌برداري و كانال كني در زمين‌هاي لجني، هر گاه فاصله حمل بيش از20 متر و حداكثر50 متر باشد. | مترمکعب | 10500
031201 | خاك‌برداري يا لجن برداري در هر عمق و با هر مقطع با دراگلاين يا ماشين‌هاي مخصوص ديگر و حمل مواد حاصل تا فاصله 50 متر از مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمکعب | 55300
031301 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمکعب | 12200
031302 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از 100 متر و حداكثر تا500 متر باشد، براي هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول. كسر صد متر به‌ تناسب محاسبه مي‌شود. | مترمکعب | 1070
031303 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاك‌هاي توده شده در راه‌هاي ساخته نشده، مانند راه‌هاي سرويس، ارتباطي و انحرافي، در صورتي كه فاصله حمل بيش از 500 متر تا 10 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر اضافه بر 500 متر اول (كسر كيلومتر به ‌تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب - کيلومتر | 4320
031304 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده در راه‌هاي ساخته نشده، در صورتي كه فاصله حمل بيش از 10 كيلومتر تا 30 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر اضافه بر10 كيلومتر (كسر كيلومتر به ‌تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب - کيلومتر | 3930
031305 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده در راههاي ساخته نشده، در صورتي كه فاصله حمل بيش از30 تا 75 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر اضافه بر30 كيلومتر (كسركيلومتر به‌تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب - کيلومتر | 3540
031306 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده شده در راههاي ساخته نشده، در صورتي كه فاصله حمل بيش از 75 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر اضافه بر 75 كيلومتر (كسر كيلومتر به‌تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب - کيلومتر | 2760
031310 | حمل آب درصورتي كه فاصله حمل بيش از يک كيلومتر باشد، براي هريک كيلومتر اضافه بر يک كيلومتر اول (كسركيلومتر به‌تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب - کيلومتر | 4600
031401 | تهيه مصالح رودخانه اي (تونان)، براي روسازي راههاي انحرافي، بارگيري و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازي و پخش آن روي راه. | مترمکعب | 39800
031402 | تهيه مصالح رودخانه اي (تونان)، براي تحكيم بسترراه و كانال يا اجراي قشرتقويتي در زيرسازي راه و كانال، بارگيري و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازي. | مترمکعب | 36200
031501 | اضافه بها براي سرند كردن مصالح رودخانه‌اي (تونان)، براي اصلاح دانه بندي، به‌منظورمصرف در جاده هاي سرويس كانالها، زهكشها و بين مزارع. | مترمکعب | 17700
031601 | تسطيح بستر خاكريزها با گريدر. | مترمربع | 350
031602 | آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه ها و مانندآنها با تراكم 85 درصد به‌روش پروكتور استاندارد، تا عمق 15 سانتيمتر. | مترمربع | 615
031603 | آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزهايا كف ترانشه ها و مانندآنها با تراكم 90 درصد به‌روش پروكتور استاندارد، تا عمق 15 سانتيمتر. | مترمربع | 910
031604 | آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه ها و مانندآنها با تراكم 95 درصد به‌روش پروكتور استاندارد، تا عمق 15 سانتيمتر. | مترمربع | 1150
031605 | آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه ها و مانندآنها با تراكم 100 درصد به‌روش پروكتور استاندارد، تا عمق 15 سانتيمتر. | مترمربع | 1660
031606 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگلاژ و كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان، با 85 درصد كوبيدگي به‌روش پروكتور استاندارد، وقتي كه ضخامت قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن، حداكثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمکعب | 12000
031607 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگلاژ و كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان، با 90 درصد كوبيدگي به‌روش پروكتور استاندارد، وقتي كه ضخامت قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن، حداكثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمکعب | 14000
031608 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگلاژ و كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان ، با 95 درصد كوبيدگي به‌روش پروكتور استاندارد، وقتي كه ضخامت قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن، حداكثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمکعب | 16000
031609 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگلاژ و كوبيدن قشرهاي خاكريزي و تونان ، با 100 درصد كوبيدگي به‌روش پروكتور استاندارد، وقتي كه ضخامت قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن، حداكثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمکعب | 21200
031610 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن و كوبيدن قشرهاي خاكريزي سنگي، وقتي كه ضخامت قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن، حداكثر60 سانتيمتر باشد. | مترمکعب | 8250
031701 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 031606 تا 031609، در صورتي كه خاكهاي مورد مصرف در قشرهاي خاكريزي، ريز دانه باشد. | مترمکعب | 3130
031801 | ريختن خاكها يا مصالح سنگي موجود كنارپي ها و كانالها به‌درون آنها با ماشين. | مترمکعب | 3150
031802 | اختلاط دو يا چند نوع مصالح، به‌منظورساختن بدنه راه يا كانال يا كارهاي مشابه آن. | مترمکعب | 4270
031803 | پخش خاكهاي نباتي ريسه شده، تنظيم و رگلاژ آن در محلهاي مورد نظر. | مترمکعب | 2980
031804 | پخش مصالح حاصل از خاكبرداري كه در محلهاي تعيين شده دپو شده باشند، با هر ضخامت. | مترمکعب | 2040
031805 | ترميم و تسطيح راه‌هاي انحرافي با گريدر يا ساير وسايل مکانيکي. | کيلومتر- ماه | 2590000
031901 | تهيه ماسه بادي مرطوب، شامل كندن، بارگيري و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازي در محل مصرف. | مترمکعب | 27600
031902 | پخش، تسطيح و غرقاب كردن (كوبيدن) ماسه بادي مرطوب براي ساختمان بدنه راه يا كانال. | مترمکعب | 26100
031903 | تهيه ماسه بادي خشك، شامل كندن، بارگيري و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازي در محل مصرف. | مترمکعب | 30700
031904 | پخش، تسطيح و غرقاب كردن (كوبيدن) ماسه بادي خشك براي ساختمان بدنه راه يا كانال. | مترمکعب | 33100
031905 | پخش، تسطيح و غرقاب كردن (كوبيدن) ماسه بادي، براي تحكيم بستر راه يا كانال. | مترمکعب | 22500
031906 | تحکيم زمين‌هاي ماسه‌اي به روش تراکم ديناميکي dynamic compaction))، همراه با افزودن خاک مناسب.
031907 | تهيه، پخش، تسطيح و کوبيدن قلوه سنگ در بستر راه. | مترمکعب | 128500
032001 | خاكبرداري، رگلاژ و تنظيم كف و شيروانيهاي طرفين داخل كانال (تريمينگ) به‌وسيله ماشين مخصوص تريمر يا هر وسيله ديگر، در زمين‌هاي غير سنگي به‌منظور آماده نمودن بستر پوشش بتني كانال (لاينينگ). | مترمربع | 21100
032002 | رگلاژ كف و شيرواني داخلي زهكشهاي روباز يا ساير كانالها و يا شيب زني و رگلاژ بدنه خارجي خاكريزها. | مترمربع | 12100
032101 | عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم عمليات خاكبرداري تا400 متر مكعب در هكتار باشد و نقشه‌برداري و ميخ‌كوبي با شبكه‌هاي 40×40 متري انجام شود. | مترمکعب | 33100
032102 | عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم عمليات خاكبرداري بيش از 400 مترمكعب و تا 700 مترمكعب در هكتار باشد و نقشه‌برداري و ميخ‌كوبي با شبكه‌هاي 40 ×40 متري انجام شود. | مترمکعب | 27700
032103 | عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه حجم عمليات خاكبرداري بيش از 700 مترمكعب در هكتار باشد و نقشه‌برداري و ميخ‌كوبي با شبكه‌هاي 40 ×40 متري انجام شود. | مترمکعب | 24200
032104 | عمليات تسطيح اراضي، وقتي كه عمليات تسطيح با استفاده از دستگاه هوشمند ليزري (با حداكثر خطاي يك سانتيمتر) انجام شود. | مترمکعب | 3880
032201 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي تسطيح، (032101 تا 032103) وقتي كه نقشه‌برداري و ميخ‌كوبي با شبكه‌هاي30 ×30 متري انجام شود. | هکتار | 1232000
032202 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي تسطيح، (032101 تا 032103) وقتي كه نقشه‌برداري و ميخ كوبي با شبكه هاي 20 ×20 متري انجام شود. | هکتار | 3602000
032301 | علف كني يا علف بري كانالها و زهكشها با هر نوع وسيله مكانيكي، به‌ازاي سطح پوشيده شده از علف. | مترمربع | 2840
040101 | سنگريزي پشت ديوارها و ابنيه فني هيدروليكي (درناژ) با قلوه سنگ. | مترمکعب | 158000
040102 | سنگريزي پشت ديوارها و ابنيه فني هيدروليكي (درناژ) با سنگ لاشه. | مترمکعب | 268500
040103 | خشكه چيني با قلوه سنگ. | مترمکعب | 183000
040104 | خشكه چيني سنگ لاشه. | مترمکعب | 310500
040105 | تهيه، ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با تورسيمي گالوانيزه 13 (كيلوگرم درمترمكعب) و قلوه سنگ. | مترمکعب | 694500
040106 | تهيه، ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با تورسيمي گالوانيزه 13 (كيلوگرم درمترمكعب) و سنگ لاشه. | مترمکعب | 866000
040201 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 040105 و 040106، به‌ازاي هر كيلوگرم اضافه وزن مصرفي توري سيمي گالوانيزه در 1 مترمكعب تور سنگ. | کيلوگرم | 30900
040301 | بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:5 در پي. | مترمکعب | 811500
040302 | بنايي باسنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:4 در پي. | مترمکعب | 833000
040303 | بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:3 در پي. | مترمکعب | 859000
040304 | تهيه و اجراي سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سيمان 1:6. | مترمکعب | 462000
040305 | تهيه و اجراي سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سيمان 1:6. | مترمکعب | 642000
040401 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي خشكه چيني و بنايي با سنگ لاشه، براي سطوح شيبدار. | مترمربع | 22100
040402 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بنايي با سنگ لاشه درپي، براي بنايي در ديوار. | مترمکعب | 247500
040403 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بنايي با سنگ لاشه، بابت نماسازي با سنگ لاشه موزاييكي. | مترمربع | 106000
040404 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بنايي با سنگ لاشه، بابت نماسازي با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوي در هر رگ. | مترمربع | 231000
040405 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بنايي با سنگ لاشه، بابت نماسازي با سنگ سرتراش. | مترمربع | 348000
040501 | بنايي باسنگ سرتراش و ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمکعب | 1861000
040502 | بنايي با سنگ نيم تراش و ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمکعب | 1984000
040503 | بنايي با سنگ تمام تراش و ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمکعب | 2431000
040601 | اضافه بها براي بنايي در طاق پل‌هاي قوسي شكل. | مترمکعب | 125000
040602 | اضافه بها به‌عمليات بنايي سنگي خارج از پي، در صورتي كه بنايي در انحنا انجام شود. | مترمکعب | 151000
040603 | اضافه بها براي هرنوع بنايي سنگي كه در ارتفاع بيش از 5 متراز تراز زمين طبيعي انجام شود. اين اضافه بها براي حجم بنايي واقع در ارتفاع 5 تا10 متر يك بار، براي حجم بنايي واقع در10 تا 15 متر دوبار و به‌همين ترتيب براي ارتفاعهاي بيشتر پرداخت مي‌شود. | مترمکعب | 129000
040604 | اضافه بها به‌بناييهاي سنگي، هرگاه عمليات بنايي پايين تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و تخليه آب با پمپ درحين اجراي عمليات، الزامي باشد. | مترمکعب | 106000
040605 | اضافه بهاي كارهاي بنايي باسنگ، براي هر نوع ابنيه فني هيدروليكي كه حجم عمليات بنايي هريك از آنها برابر يا كمتر از 6 مترمكعب باشد. | مترمکعب | 166500
040606 | كسربها به ‌رديف‌هاي بنايي سنگي، در صورتي كه از مصالح سنگ لاشه حاصل از كوه بري ترانشه هاي واقع در مسير استفاده شود. | مترمکعب | -177500
040701 | تعبيه درز انقطاع در بناييهاي سنگي، با تمام عمليات لازم و به‌هر شكل. | مترمربع | 109000
040801 | تهيه وحمل مصالح قشرفيلتر دانه‌بندي شده براي مصرف در ترانشه زهكشها و يا زير پوشش كانالها و ابنيه فني هيدروليكي. | مترمکعب | 207000
050101 | اندود سيماني به ‌ضخامت حدود 1 سانتيمتر روي سطوح افقي، قايم و مورب، با ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمربع | 70400
050102 | اندود سيماني به ‌ضخامت حدود 2 سانتيمتر روي سطوح افقي، قايم و مورب، با ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمربع | 91400
050103 | اندود سيماني به ‌ضخامت حدود 3 سانتيمتر روي سطوح افقي، قايم و مورب، با ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمربع | 109000
050104 | اندود سيماني به ‌ضخامت حدود 5 سانتيمتر روي سطوح افقي، قايم و مورب، با ملات ماسه سيمان 1:3. | مترمربع | 162000
050201 | بندكشي نماي سنگي با سنگ لاشه موزاييك با ملات ماسه سيمان 1:3 در سطوح افقي، قايم يا مورب تا ارتفاع 5 متر. | مترمربع | 55700
050202 | بندكشي نماي سنگي بادبر، سرتراش، نيم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سيمان 1:3 در سطوح افقي، قايم يا مورب تا ارتفاع 5 متر. | مترمربع | 38200
050301 | اضافه بهاي بندكشي در ديوارهاي سنگي از هر نوع، در ارتفاع بيش از 5 متر. اين اضافه بها از 5 تا 10 متر يك بار، 10 تا 15 متر دوبار و به‌همين ترتيب در ارتفاعات بيشتر پرداخت مي‌شود. | مترمربع | 28300
060101 | تهيه وسايل و قالب‌بندي پي‌ها يا ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار تا 2 متر باشد. | مترمربع | 317500
060102 | تهيه وسايل و قالب‌بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 2 و تا 3 متر باشد. | مترمربع | 341000
060103 | تهيه وسايل و قالب‌بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 3 و تا 5 متر باشد. | مترمربع | 424000
060104 | تهيه وسايل و قالب‌بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 5 و تا 7 متر باشد. | مترمربع | 454500
060105 | تهيه وسايل و قالب‌بندي ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 7 و تا10 متر باشد. | مترمربع | 487500
060106 | تهيه وسايل و قالب‌بندي جداول به هر ارتفاع براي بتن ريزي درجا. | مترمربع | 122500
060201 | تهيه وسايل و قالب‌بندي دال‌ها و تابليه پل‌هاي با دهانه تا 5 متر كه از دال ساده تشكيل شده باشد. | مترمربع | 292500
060202 | تهيه وسايل و قالب‌بندي دال‌ها و تابليه پل‌هاي با دهانه بيش از 5 و تا 10 متر كه از دال ساده تشكيل شده باشد. | مترمربع | 374500
060203 | تهيه وسايل و قالب‌بندي دال‌ها و تابليه پل‌هاي با دهانه تا 15 مترمركب از تير و دال كه حداكثر ارتفاع آن از زير تير، 3 متر باشد. | مترمربع | 373000
060204 | تهيه وسايل و قالب‌بندي دال‌ها و تابليه پل‌هاي با دهانه تا 15 متر مركب از تير و دال كه ارتفاع از زير تير بيش از 3 و تا 5 متر باشد. | مترمربع | 438500
060205 | تهيه وسايل و قالب‌بندي دال‌ها و تابليه پل‌هاي با دهانه تا 15 متر مركب از تير و دال كه ارتفاع از زير تير بيش از 5 و تا 7 متر باشد. | مترمربع | 498500
060206 | تهيه وسايل و قالب‌بندي دال‌ها و تابليه پل‌هاي با دهانه تا 15 متر مركب از تير و دال كه ارتفاع از زير تير بيش از 7 و تا 10 متر باشد. | مترمربع | 633000
060301 | تهيه وسايل و قالب‌بندي براي تعبيه انواع درزها در كارهاي بتني، با تمام مصالح لازم، بدون پركردن آن برحسب حجم درز. | دسيمتر مکعب | 22600
060401 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 060101 تا 060105، در صورتي كه در ديوارها به‌جاي بولت از صفحه نگهدارهاي مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود. | مترمربع | 6440
060402 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي قالب بندي، براي سطوحي از قالب كه داراي انحنا باشد. | مترمربع | 170500
060403 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي قالب بندي، هر گاه قالب الزاما در كار باقي بماند. | مترمربع | 101000
060404 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي قالب بندي، هر گاه عمليات در زير تراز سطح آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد. | مترمربع | 60200
060405 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي قالب بندي، هر گاه مجموع سطوح قالب‌بندي هر يك از ابنيه فني تا20 مترمربع باشد. | مترمربع | 63000
060406 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي قالب بندي، هر گاه باز كردن قالب ميسرنبوده و خردكردن و شكستن آن براي خارج كردن از محل، ضروري باشد. | مترمربع | 166500
060501 | تهيه وسايل، چوب بست و تخته كوبي براي جلوگيري از ريزش خاك درپي ها در هر عمق. | مترمربع | 234000
060601 | تهيه وسايل و قالب‌بندي هر نوع نيم لوله بتني پيش‌ساخته (كانالت). | مترمربع | 68300
070101 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد ساده به‌قطر تا10 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم. | کيلوگرم | 23500
070102 | تهيه، بريدن، خم كردن و كارگذاشتن ميلگرد ساده به‌قطر12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم. | کيلوگرم | 20700
070201 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AII به‌قطر تا10 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم. | کيلوگرم | 22300
070202 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگردآجدار از نوع AII به‌قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم. | کيلوگرم | 16500
070203 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگردآجدار از نوع AII به‌قطر20 و بيش از20 ميليمتر براي بتن مسلح، با سيم پيچي لازم. | کيلوگرم | 15200
070204 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگردآجدار از نوع AIII به‌قطر تا10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کيلوگرم | 22500
070205 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AIII به‌قطر12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کيلوگرم | 16600
070206 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار از نوع AIII به‌قطر20 و بيش از20 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | کيلوگرم | 15300
070301 | تهيه شبكه ميلگرد پيش جوش (مش) ساخته شده از ميلگرد ساده، به‌انضمام بريدن و كار گذاشتن، با سيم پيچي لازم. | کيلوگرم | 23400
070302 | تهيه شبكه ميلگرد پيش جوش (مش) ساخته شده از ميلگرد آجدار، به‌انضمام بريدن و كار گذاشتن، با سيم پيچي لازم. | کيلوگرم | 21300
070401 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 070301و 070302، چنانچه شبكه پيش جوش (مش) ساخته شده، به‌صورت فرم داده شده اجرا شود. | کيلوگرم
070402 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي ميلگرد، چنانچه عمليات پايين تراز آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه موتوري در حين اجراي كار، ضروري باشد. | کيلوگرم | 1540
070501 | تهيه و نصب ميل مهار با جوشكاري لازم. | کيلوگرم | 31300
070502 | تهيه و نصب ميل مهاربا پيچ و مهره. | کيلوگرم | 43800
070503 | تهيه، ساخت و نصب ميل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع ميل گرد، با پيچ و مهره مربوط و كارگذاري در محلهاي لازم، قبل از بتن ريزي. | کيلوگرم | 40800
070504 | تهيه مصالح و وسايل و اجرا ي بست به‌وسيله تپانچه. | عدد | 13300
070601 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي ميلگرد گذاري، در صورتي كه وزن ميلگرد مصرفي در هر ابنيه فني هيدروليكي، كمتر از 600 كيلوگرم باشد. | کيلوگرم | 1690
070602 | تهيه و نصب ميل مهار دوسر رزوه با پيچ و مهره. | کيلوگرم | 56200
070701 | تهيه و جاگذاري شبكه ميل‌گرد پيش‌جوش (مش)، براي استفاده در انواع نيم لوله‌هاي بتني پيش‌ساخته (كانالت). | کيلوگرم | 30100
080101 | تهيه مصالح، ساخت و نصب قطعات پل‌هاي فلزي، با يك دست رنگ ضدزنگ، به‌دهانه تا 24 متر، در هر ارتفاع. | کيلوگرم | 35800
080201 | تهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان، با نبشي‏، ناوداني، ميلگرد و مانند آنها. | کيلوگرم | 40800
080202 | تهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه، با پروفيلهاي توخالي. | کيلوگرم | 39900
080203 | تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبي راه (گاردريل) از ورق گالوانيزه، با پايه ها و اتصالات مربوط، براي كناره هاي راه و پلها، از نوع خارجي. | کيلوگرم
080204 | تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبي راه (گاردريل) از ورق گالوانيزه، باپايه ها و اتصالات مربوط، براي كناره هاي راه و پلها، از نوع ساخت داخل كشور. | کيلوگرم | 34200
080205 | تهيه مصالح و نصب تور سيمي گالوانيزه (فنس)، براي حفاظ اطراف كانالها، جاده ها، پلها و ابنيه فني هيدروليكي، با لوازم اتصال. | کيلوگرم | 38200
080206 | تهيه مصالح فلزي پايه حفاظ تور سيمي (فنس)، به‌هرشكل و اندازه و نصب كامل آن. | کيلوگرم | 32000
080301 | تهيه مصالح فلزي پايه تابلوها و علائم راه به‌هرشكل و اندازه، ساخت و نصب كامل آنها به‌غير از صفحه تابلو و عمليات خاكي و بنائي. | کيلوگرم | 31400
080401 | تهيه مصالح و نصب كامل پوشش درز انبساط شانه اي فولادي دندانه دار خارجي با ميزان جابجائي 25 ميليمتر، با ورقه لاستيكي آب‌بندي و پيچ و مهره مربوط، در سطح اتومبيل روي پل. | مترطول | 1619000
080402 | تهيه مصالح و نصب كامل پوشش درز انبساط شانه اي فولادي دندانه دار خارجي با ميزان جابجائي 50 ميليمتر، با ورقه لاستيكي آب‌بندي و پيچ و مهره مربوط، در سطح اتومبيل روي پل. | مترطول
080403 | تهيه و نصب لوله هاي فولادي براي هدايت آب به‌هر قطر به‌طوركامل، با اتصالات و تكيه گاههاي مربوط در الواسيون. | کيلوگرم | 76400
080404 | تهيه و نصب لوله هاي فولادي جهت هدايت آب به‌هر قطر، مانند فلوم يا سيفون وغيره. | کيلوگرم
080405 | تهيه و نصب لوله، لگنچه و درپوشهاي چدني براي تخليه آبهاي سطحي روي پلهاو موارد مشابه آن. | کيلوگرم | 55700
080406 | تهيه درپوشهاي چدني با قابهاي مربوط و نصب آنها روي چاهكها، به‌انضمام تهيه و به‌كاربردن مصالح لازم براي تحكيم قابها. | کيلوگرم | 31800
080407 | تهيه و نصب دريچه هاي فلزي و انواع پل‌هاي فلزي روي آبروها و كانالها از ناوداني، تيرآهن، ورق و ساير پروفيلهاي لازم، با جوشكاري و ساييدن. | کيلوگرم | 20600
080408 | تهيه و نصب كامل دريچه هاي ساده فلزي براي حوضچه هاي تقسيم وآبگيري به‌صورت كشويي دستي، دريچه هاي يكطرفه و يا دريچه‌هاي مشابه، با يك دست رنگ ضد زنگ. | کيلوگرم | 31600
080409 | تهيه و ساخت و نصب شبكه‌هاي آشغالگير، با يك دست رنگ ضد زنگ. | کيلوگرم | 28800
080410 | تهيه مصالح فلزي به‌منظورتعبيه شكاف هدايت شبكه هاي آشغالگير، دريچه‌هاي فرازبند و محافظت لبه‌هاي سازه هاي بتني، از نبشي و ناوداني و غيره، با يك دست رنگ ضد زنگ. | کيلوگرم | 35000
080501 | تهيه و نصب سيم خاردار با ميخ و سيم لازم. | کيلوگرم | 37300
080601 | تهيه مصالح و نصب تورسيمي (تور مرغي)، به‌منظور اجراي اندود سيماني. | مترمربع | 39200
080701 | نصب لوله هاي موجدار فلزي گالوانيزه، به‌هر شكل و اندازه. | کيلوگرم
090101 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 100 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن. | مترمکعب | 750000
090102 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 150 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن. | مترمکعب | 803500
090103 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 200 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن. | مترمکعب | 926000
090104 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 250 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن. | مترمکعب | 973500
090105 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن. | مترمکعب | 1039000
090106 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن. | مترمکعب | 1086000
090107 | تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، از مصالح رودخانه اي، با 400 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن. | مترمکعب | 1131000
090201 | تهيه مصالح و اجراي بتن 250 كيلوگرم سيمان در مترمكعب، براي پوشش كانالها با دست (لاينينگ)، به‌هر ضخامت، با عرض كف كمتر از 60 سانتيمتر. | مترمکعب | 1287000
090202 | تهيه مصالح و اجراي بتن 250 كيلوگرم سيمان در مترمكعب، براي پوشش كانالها با دست (لاينينگ)، به‌هر ضخامت، با عرض كف از 60 تا 120 سانتيمتر. | مترمکعب | 1181000
090203 | تهيه مصالح و اجراي بتن 250 كيلوگرم سيمان در مترمكعب، براي پوشش كانالها با دست (لاينينگ)، به‌هر ضخامت ، با عرض كف بيش از 120 سانتيمتر. | مترمکعب | 1114000
090301 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بتن ريزي، چنانچه بتن در ضخامتهاي 15 سانتيمتر يا كمتر اجرا شود. | مترمکعب | 62300
090302 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي از پي به‌بالا در ديوارها و پايه پلها، براي حجمهاي واقع تا ارتفاع 5 متر. | مترمکعب | 90700
090303 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي از پي به‌بالادر ديوارها و پايه پلها، براي حجمهاي واقع در ارتفاع بيش از 5 و تا 10 متر. | مترمکعب | 169500
090304 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي تابليه و پياده روي پلها (دال، تير و تيرچه)، هرگاه ارتفاع تا زير تيرتا 5 متر باشد. | مترمکعب | 78600
090305 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بتن ريزي، براي بتن ريزي تابليه و پياده روي پلها (دال، تير و تيرچه)، هرگاه ارتفاع تا زير تير بيش از 5 و تا 10 متر باشد. | مترمکعب | 121000
090306 | اضافه بهاي هر نوع بتن ريزي كه زير سطح آب زيرزميني انجام شود وآبكشي حين انجام كار با تلمبه موتوري الزامي باشد. | مترمکعب | 117500
090307 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بتن ريزي، براي پرداخت سطوح بتني ابنيه فني هيدروليكي درمعرض جريان آب. | مترمربع | 24900
090308 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بتن ريزي، جهت اجراي سازه هاي اندازه گيري جريان (پارشال فلوم و مدول). | مترمکعب | 185000
090309 | اضافه بها به‌ رديفهاي بتن ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | مترمکعب | 30700
090310 | اضافه بها به ‌رديفهاي بتن ريزي براي سختي ارتعاش بتن، در صورتي که ميل‌گرد بکار رفته در بتن بيش از 180 کيلوگرم در متر مکعب بتن باشد. | مترمکعب | 13500
090401 | زبركردن و شيار انداختن سطح رويه‌هاي بتني. | مترمربع | 23700
090501 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بتن ريزي، در صورتي كه شن و ماسه بتن از سنگ كوهي تهيه شود. | مترمکعب | 45600
090601 | اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 2 در بتن و يا ملاتها به‌جاي سيمان نوع 1. | کيلوگرم | 1.6
090602 | اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 5 در بتن و يا ملاتها به‌جاي سيمان نوع 1. | کيلوگرم | 19
090603 | اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي نسبت به‌عياردرج شده در رديفهاي بتن‌ريزي، در صورتي كه از سيمان نوع 1 استفاده شود. | کيلوگرم | 1160
090701 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بتن ريزي، در صورتي كه حجم بتن هر يك از ابنيه فني هيدروليكي، كمتر از 4 مترمكعب باشد. | مترمکعب | 174500
090702 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي بتن ريزي، در صورتي كه حجم بتن هر يك از ابنيه فني هيدروليكي، از 4 تا 8 مترمكعب باشد. | مترمکعب | 127500
090901 | حمل بتن با تراك ميكسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف، به‌ازاي هر 1 كيلومتر (كسر كيلومتر به‌تناسب محاسبه مي‌شود). | مترمکعب - کيلومتر | 6690
091001 | تهيه مصالح و اجراي شفته با خاك محل و 100 كيلوگرم آهك شكفته درمترمكعب شفته. | مترمکعب | 286500
091002 | تهيه مصالح و اجراي شفته با خاك شن دار (خاك محل و مخلوط رودخانه اي) و 100 كيلوگرم آهك شكفته در مترمكعب شفته. | مترمکعب | 376000
091003 | تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط خاك محل و سيمان (Soil-Cement)، با150 كيلوگرم سيمان در مترمكعب شفته. | مترمکعب | 497000
091004 | تهيه مصالح و اجراي شفته با مخلوط رودخانه اي (تونان)، با 150 كيلو گرم سيمان در مترمكعب شفته. | مترمکعب | 580000
091101 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 091001 و 091002، به‌ازاي هر 50 كيلوگرم آهك اضافه در مترمكعب شفته. | مترمکعب | 33100
100101 | تهيه و نصب درپوش بتني پيش ساخته با عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب ، براي روي كانالها، چاهها و قناتها. | مترمکعب | 2904000
100201 | تهيه و نصب بلوكهاي حفاظ (گارد بلوك)، با بتن به‌عيار250 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترمکعب | 1943000
100301 | تهيه و نصب جدولهاي بتني پيش ساخته با سطح مقطع تا 0/05 متر مربع، با بتن به‌عيار250 كيلوگرم سيمان در مترمكعب و ملات ماسه سيمان 1:5. | مترمکعب | 2737000
100302 | تهيه و نصب جدولهاي بتني پيش ساخته با سطح مقطع بيش از 0/05 و تا 0/01 مترمربع، با بتن به‌عيار250 كيلوگرم سيمان در مترمكعب و ملات ماسه سيمان 1:5. | مترمکعب | 2262000
100303 | تهيه و نصب جدولهاي بتني پيش ساخته با سطح مقطع بيش از 0/01 متر مربع، با بتن به‌عيار250 كيلوگرم سيمان در مترمكعب و ملات ماسه سيمان 1:5. | مترمکعب | 1704000
100401 | تهيه و نصب كولهاي بتني مسلح پيش ساخته در هر عمق، به‌منظورتحكيم قناتها، با بتن به‌عيار350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب، به‌انضمام پر كردن پشت كول. | مترطول | 1507000
100501 | تهيه مصالح و اجراي قطعات پيش ساخته بتني، با بتن به‌عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب، به‌منظور حفاظت شيبها. | مترمکعب | 2259000
100601 | تهيه مصالح و اجراي پوشش بتني پيش ساخته كانالها، با بتن به‌عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترمکعب | 2631000
100701 | تهيه مصالح و اجراي ابنيه فني هيدروليكي و سازه هاي بتني پيش ساخته ، با بتن به‌عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترمکعب | 2813000
100702 | نصب ابنيه فني هيدروليكي و سازه هاي بتني پيش ساخته با ملات ماسه سيمان 1 به ‌4. | مترمکعب | 1073000
100703 | تهيه مصالح و اجراي كفشك، پايه و زين نيم‌لوله‌هاي بتني پيش‌ساخته (كانالت‌)، با عيار 400 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترمکعب | 2571000
100801 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني غير مسلح به ‌قطر داخلي 100 ميليمتر، با بتن به ‌عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 116000
100802 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني غير مسلح به ‌قطر داخلي 150 ميليمتر، با بتن به‌ عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 124500
100803 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني غير مسلح به ‌قطر داخلي 200 ميليمتر، با بتن به ‌عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 164000
100804 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني غير مسلح به ‌قطر داخلي 250 ميليمتر، با بتن به ‌عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 192500
100805 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني غير مسلح به‌ قطر داخلي 300 ميليمتر، با بتن به‌عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 276500
100806 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني غير مسلح به ‌قطر داخلي 350 ميليمتر، با بتن به ‌عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 309000
100807 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني غير مسلح به ‌قطر داخلي 400 ميليمتر، با بتن به ‌عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 353500
100808 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني غير مسلح به ‌قطر داخلي 500 ميليمتر، با بتن به ‌عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 463500
100809 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني غير مسلح به ‌قطر داخلي 500 ميليمتر، با بتن به ‌عيار300 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 530500
100901 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به ‌قطر داخلي 400 ميليمتر و ضخامت جدار 70 ميليمتر، با بتن به‌ عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 428500
100902 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به‌ قطر داخلي 450 ميليمتر و ضخامت جدار 70 ميليمتر، با بتن به ‌عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 466500
100903 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به ‌قطر داخلي 500 ميليمتر و ضخامت جدار 70 ميليمتر، با بتن به ‌عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 506000
100904 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به ‌قطر داخلي 600 ميليمتر و ضخامت جدار 80 ميليمتر، با بتن به ‌عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 539000
100905 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به ‌قطر داخلي 700 ميليمتر و ضخامت جدار 100 ميليمتر، با بتن به ‌عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 659500
100906 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به ‌قطر داخلي 800 ميليمتر و ضخامت جدار 100 ميليمتر، با بتن به ‌عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 624500
100907 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به ‌قطر داخلي 900 ميليمتر و ضخامت جدار 100 ميليمتر، با بتن به ‌عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 734000
100908 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به‌ قطر داخلي 1000 ميليمتر و ضخامت جدار 120 ميليمتر، با بتن به ‌عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 859500
100909 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به ‌قطر داخلي 1200 ميليمتر و ضخامت جدار 140 ميليمتر، با بتن به ‌عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 1201000
100910 | تهيه مصالح، ساخت و نصب لوله بتني مسلح به ‌قطر داخلي 1400 ميليمتر و ضخامت جدار 150 ميليمتر، با بتن به‌ عيار 350 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترطول | 1484000
101001 | تهيه بتن و ساخت انواع نيم‌لوله بتني پيش‌ساخته (كانالت)، به‌ عيار 450 كيلوگرم سيمان در مترمكعب. | مترمکعب | 1757000
110101 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 70-T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و بيش تر. | مترطول | 226500
110102 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 100-T و پايه با ارتفاع تا1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 238500
110103 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 150-T و پايه با ارتفاع تا1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 247000
110104 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 230-T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 275500
110105 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 315-T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 277000
110106 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 450-T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 338000
110107 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 600-T و پايه با ارتفاع تا1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 468000
110108 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 800-T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز1 كيلوگرم برسانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 494500
110109 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 1000-T و پايه با ارتفاع تا 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 532000
110201 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 70-T و پايه با ارتفاع بيش از1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم برسانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 269000
110202 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 100-T و پايه با ارتفاع بيش از1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 276000
110203 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 150- Tو پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 286000
110204 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 230– T و پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 318000
110205 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 315-T و پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 335500
110206 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 450- Tو پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 389000
110207 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 600– Tو پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع و بيش تر. | مترطول | 426500
110208 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 800– Tو پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع بيش تر. | مترطول | 532500
110209 | نصب كانال نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته تيپ 1000– Tو پايه با ارتفاع بيش از 1 متر، در زمين با مقاومت مجاز 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع بيش تر. | مترطول | 550000
110301 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 110101 تا 110103، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0/5 تا كمتر از 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع باشد. | مترطول | 8030
110302 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 110104 تا 110106، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0/5 تا كمتر از1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع باشد. | مترطول | 25800
110303 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 110107 تا 110109، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0/5 تا كمتر از 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع باشد. | مترطول | 44700
110304 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 110201 تا 110203، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0/5 تا كمتر از 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع باشد. | مترطول | 24000
110305 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 110204 تا 110206، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0/5 تا كمتر از 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع باشد. | مترطول | 24000
110306 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 110207 تا 110209، چنانچه مقاومت مجاز زمين از 0/5 تا كمتر از 1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع باشد. | مترطول | 63300
120101 | اجراي زهكشهاي زيرزميني (زهكشهاي عمقي) با لوله خرطومي مشبك (Pipe Corrugated) يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض تا 50 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با ترنچر. | مترطول | 49700
120102 | اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبك يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض بيش از50 و تا 60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با ترنچر. | مترطول | 59300
120103 | اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبك يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض بيش از50 و تا 60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر با ترنچر، در صورتي كه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر انجام شود. | مترطول | 46500
120104 | اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي (تنبوشه) تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض تا60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با ترنچر. | مترطول | 64400
120105 | اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض تا60 سانتيمتر و عمق تا 2 متربا ترنچر، در صورتي كه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر انجام شود. | مترطول | 53000
120106 | اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله پي.وي.سي مشبك يا مشابه تا قطر 200 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض تا60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر با ترنچر، در صورتي كه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر انجام شود. | مترطول | 57800
120107 | اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله آزبست سيماني مشبك يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، باترانشه به‌عرض تا60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر با ترنچر، در صورتي كه لوله گذاري و ريختن مصالح فيلتر با وسايلي غير از ترنچر انجام شود. | مترطول | 53000
120108 | اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله خرطومي مشبك يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض تا60 سانتيمتر و عمق تا2 متر، با بيل مكانيكي. | مترطول | 53800
120109 | اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله پي.وي.سي يا مشابه تا قطر200 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض تا 60 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با بيل مكانيكي. | مترطول | 53800
120110 | اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله آزبست سيماني يا مشابه تا قطر 200 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض 80 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با بيل مكانيكي. | مترطول | 78600
120111 | اجراي زهكشهاي زيرزميني با لوله بتني يا سفالي يا مشابه تا قطر 200 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض 80 سانتيمتر و عمق تا 2 متر، با بيل مكانيكي. | مترطول | 81100
120201 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 120101 تا 120107 ، چنانچه عمق ترانشه بيش از 2 و تا 3 متر باشد. | مترطول | 12700
120202 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 120108 تا120111، چنانچه عمق ترانشه بيش از 2 مترباشد، براي عمق 2 تا 3 متر يك بار، 3 تا 4 متر دوبار و به‌همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | مترطول | 9460
120301 | نصب زهكشهاي جمع كننده (Collector) با لوله بتني غيرمسلح به‌قطر داخلي 300 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض 1 متر و عمق تا 2 متر، با هر وسيله مكانيكي. | مترطول | 234000
120302 | نصب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني غير مسلح به‌قطر داخلي 400 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض 1/10 متر و عمق تا 2 متر، با هر وسيله مكانيكي. | مترطول | 304500
120303 | نصب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني غير مسلح به‌قطر داخلي 500 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض 1/20 متر و عمق تا2 متر، با هر وسيله مكانيكي. | مترطول | 350000
120304 | نصب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني مسلح و غير مسلح به‌قطر داخلي 600 ميليمتر، با ترانشه به‌عرض 1/40 متر و عمق تا2 متر، با هر وسيله مكانيكي. | مترطول | 407000
120305 | نصب زهكشهاي جمع كننده با لوله بتني مسلح به‌قطر داخلي 800 ميليمتر با ترانشه به‌عرض ت1/60متر و عمق 2 متر، با هر وسيله مكانيكي. | مترطول | 503000
120401 | اضافه بها به‌رديف 120301، چنانچه عمق ترانشه بيش از 2 متر باشد، براي عمق 2 تا 3 متر يك بار، 3 تا 4 متر دوبار و به‌همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | مترطول | 43400
120402 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 120302 و 120303، چنانچه عمق ترانشه بيش از 2 متر باشد، براي عمق 2 تا 3 متر يك بار، 3 تا 4 متر دوبار و به‌همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | مترطول | 42600
120403 | اضافه بها به‌رديف 120304 و 120305، چنانچه عمق ترانشه بيش از2 متر باشد، براي عمق 2 تا 3 متر يك بار، 3 تا 4 متر دوبار و به‌همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | مترطول | 57200
120404 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 120101 تا 120107 ، چنانچه عمليات در زمين‌هاي لجني صورت گيرد. | مترطول | 7460
120405 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 120108 تا120111، چنانچه عمليات در زمين‌هاي لجني صورت گيرد. | مترطول | 9060
120406 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي 120301 تا 120305 ، چنانچه عمليات در زمين‌هاي لجني صورت گيرد. | مترطول | 41700
120501 | خاكبرداري قسمتهاي شيب دار ترانشه زهكشهاي عمقي يا جمع كننده، اضافه بر مقاطع قائم درهر نوع زمين، به‌هرعمق و خاكريزي مجدد روي آن. | مترمکعب | 28700
120601 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي لوله گذاري، براي آن قسمت عمليات كه در زير ترازآب زيرزميني انجام شود و استفاده از تلمبه موتوري درحين انجام عمليات، براي خارج نمودن آب الزامي باشد. | مترمکعب | 33100
120602 | اضافه بها به ‌رديف‌هاي لوله گذاري، هر گاه عمليات زير تراز آب زيرزميني و بدون استفاده از تلمبه موتوري انجام شود. | مترمکعب | 21200
130101 | عايق كاري رطوبتي با يك قشر اندود قيري. | مترمربع | 22200
130102 | عايق كاري رطوبتي با دو قشر اندود قيري و يك لايه گوني. | مترمربع | 85300
130103 | عايق كاري رطوبتي با سه قشر اندود قيري و دو لايه گوني. | مترمربع | 143000
140101 | بريدن درزها در روسازيهاي بتني پس از بتن ريزي، با وسايل و ابزار لازم. | دسيمتر مکعب | 124000
140102 | تهيه مصالح و پركردن درزهاي بتني با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز. | دسيمتر مکعب | 10200
140103 | تهيه مصالح و پركردن درزهاي عميق بتني با پلاستوفوم، بر حسب حجم درز. | دسيمتر مکعب | 20500
140201 | تهيه مصالح و نصب نئوپرين خارجي براي تكيه گاه‌هاي آزاد. | دسيمتر مکعب | 1055000
140202 | تهيه مصالح و نصب نئوپرين داخلي براي تكيه گاه‌هاي آزاد. | دسيمتر مکعب | 444000
140301 | سمباده يا برس زدن (زنگ زدايي) سطوح فلزي. | کيلوگرم | 505
140302 | زنگ زدايي سطوح فلزي به‌روش ماسه پاشي (سند بلاست). | کيلوگرم | 2010
140303 | تهيه مصالح و اجراي يك دست ضدزنگ ، روي سطوح فلزي. | کيلوگرم | 740
140304 | تهيه مصالح و اجراي يك دست ضدزنگ و دو دست اكليل روغني شامل آستر و رويه، روي كارهاي فلزي. | کيلوگرم | 1850
140305 | تهيه مصالح و اجراي يك دست ضدزنگ و دو دست رنگ روغني شامل آستر و رويه، روي كارهاي فلزي. | کيلوگرم | 1750
140306 | تهيه مصالح و اجراي دو قشر ضدزنگ مناسب و دو دست رنگ اپكسي شامل آستر و رويه روي كارهاي فلزي، به‌ازاي 100 ميكرون در هر دست رنگ. | کيلوگرم | 3200
140401 | اضافه بها به‌رديف 140306، به‌ازاي هر100 ميكرون افزايش ضخامت رنگ آميزي اپكسي. | کيلوگرم | 1740
140501 | تهيه ونصب نوار شبرنگ. | مترمربع | 748500
140502 | تهيه مصالح و رنگ آميزي با رنگ شبرنگ. | مترمربع | 489000
140601 | تهيه و نصب نايلون (فيلم پلي اتيلن)، به‌وزن حدود 150 گرم در مترمربع، براي اطراف بتن و يا كارهاي مشابه آن، كه نايلون الزاما در كار باقي بماند. | مترمربع | 6220
140701 | تهيه و نصب واتر استاپ به‌عرض 15 سانتيمتر، از جنس پي.وي.سي. | مترطول | 128000
140702 | تهيه ونصب واتر استاپ به‌عرض 15 سانتيمتر، از جنس لاستيك. | مترطول | 145500
140703 | تهيه، سوراخ‌کاري و جاگذاري لوله پلاستيكي براي زهکشي. | کيلوگرم | 140500
140801 | اضافه بها به‌رديف 140701، براي هر1 سانتيمتر اضافه بر 15 سانتيمتر. | مترطول | 5030
140802 | اضافه بها به‌رديف 140702، براي هر1 سانتيمتر اضافه بر 15 سانتيمتر. | مترطول | 5530
140901 | تهيه مصالح و اجراي ساختمانهاي كنترل، اداري و نگهباني، به‌منظور استفاده در دوران بهره برداري. | مقطوع
140902 | تهيه مصالح و اجراي ساختمان انبار، به‌منظور استفاده در دوران بهره برداري. | مقطوع
141101 | تهيه و جاگذاري نوار آب‌بند، قير و كنف، در محل درز نيم‌لوله‌هاي پيش‌ساخته (كانالت). | مترطول
150101 | حمل فولاد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت مازاد بر30 كيلومتر، تا 75 كيلومتر. | تن - کيلومتر | 1040
150102 | حمل فولاد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت مازاد بر 75 كيلومتر، تا150 كيلومتر. | تن - کيلومتر | 700
150103 | حمل فولاد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت مازاد بر150 كيلومتر، تا300 كيلومتر. | تن - کيلومتر | 440
150104 | حمل فولاد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت مازاد بر300 كيلومتر، تا 450 كيلومتر. | تن - کيلومتر | 365
150105 | حمل فولاد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت مازاد بر450 كيلومتر، تا 750 كيلومتر. | تن - کيلومتر | 310
150106 | حمل فولاد، سيمان پاكتي وآهك پاكتي براي مسافت مازاد بر 750 كيلومتر. | تن - کيلومتر | 260
150201 | حمل انواع لوله‌هاي پلاستيكي (مانند لوله‌هاي پلي‌اتيلن يا پي.وي.سي) به ‌صورت كلافي يا شاخه‌اي به ‌هر قطر براي مسافت مازاد بر 30 كيلومتر، تا 75 كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 19
150202 | حمل انواع لوله‌هاي پلاستيكي (مانند لوله‌هاي پلي‌اتيلن يا پي.وي.سي). به‌صورت كلافي يا شاخه‌اي به ‌هر قطر براي مسافت مازاد بر 75 كيلومتر، تا 150 كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 13
150203 | حمل انواع لوله‌هاي پلاستيكي (مانند لوله‌هاي پلي‌اتيلن يا پي.وي.سي) به‌صورت كلافي يا شاخه اي به ‌هر قطر براي مسافت مازاد بر 150 كيلومتر، تا 300 كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 8.5
150204 | حمل انواع لوله‌هاي پلاستيكي (مانند لوله‌هاي پلي‌اتيلن يا پي.وي.سي) به‌صورت كلافي يا شاخه‌اي به ‌هر قطر براي مسافت مازاد بر 300 كيلومتر، تا 450 كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 6.8
150205 | حمل انواع لوله‌هاي پلاستيكي ‌(مانند لوله‌هاي پلي‌اتيلن يا پي.وي.سي) به ‌صورت كلافي يا شاخه‌اي به ‌هر قطر براي مسافت مازاد بر 450 كيلومتر، تا 750 كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 6
150206 | حمل انواع لوله‌هاي پلاستيكي (مانند لوله‌هاي پلي‌اتيلن يا پي.وي.سي) به ‌صورت كلافي يا شاخه‌اي به ‌هر قطر براي مسافت مازاد بر 750 كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 5.1
150301 | حمل انواع لوله بتني به ‌قطر 100 تا 200 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يك كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 81
150302 | حمل انواع لوله بتني به ‌قطر250 تا 350 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يك كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 185
150303 | حمل انواع لوله بتني به ‌قطر400 تا 500 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يك كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 350
150304 | حمل انواع لوله بتني به ‌قطر600 تا 700 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يك كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 445
150305 | حمل انواع لوله بتني به ‌قطر800 تا 1000 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يك كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 835
150306 | حمل انواع لوله بتني به ‌قطر1200 تا 1400 ميليمتر، براي مسافت مازاد بر يك كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 1350
150401 | حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته براي تيپ‌هاي 70T-، 100T- و 150T-، براي مسافت مازاد بر30 كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 110
150402 | حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته براي تيپ‌هاي 230T-، 315T- و 450T-، براي مسافت مازاد بر30 كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 220
150403 | حمل نيم لوله نيم بيضي بتني پيش ساخته براي تيپ‌هاي 600T-، 800T- و 1000T-، براي مسافت مازاد بر30 كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 590
150501 | حمل متعلقات كانال‌هاي نيم لوله نيم بيضي بتني پيش‌ساخته (مانند زين، پايه و كفشك) براي انواع تيپ‌ها، براي مسافت مازاد بر 30 كيلومتر. | تن - کيلومتر | 1130
150601 | حمل متعلقات پيش‌ساخته بتني براي پوشش كانال‌ها يا حفاظت شيب‌ها و همچنين ابنيه فني هيدروليكي و سازه‌هاي بتني پيش ساخته، براي مسافت مازاد بر يك كيلومتر. | تن - کيلومتر | 1130
150701 | حمل تنبوشه به ‌هر قطر، براي مسافت مازاد بر 30 كيلومتر. | مترطول - کيلومتر | 32
170101 | تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاک دارای مقاومت نهایی 120 ساله (LTDS) در محیط خاکی ( با PH بیشتر از 4 و کمتر از 9 ) به میزان 20KN/M جهت ساخت دیوار های حایل خاک مسلح و تسلیح شیب ها. | متر مربع | 77400
170102 | اضافه بها به ردیف 170101 به ازای هر 5 KN/M افزایش در مقاومت کشش نهایی 120 ساله (LTDS) در جهت طولی (افزایش کمتر از 5 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود) | متر مربع | 4000
170103 | تهیه مصالح اجرای ژئوگرید دو سویه در محیط خاکی (با PH بیشتر از 4 و کمتر از 9)با مقاومت کششی نهایی 120ساله (LTDS) به میزان 10 KN/M جهت تثبیت بستر های سست باتلاقی و افزایش ظرفیت باربری خاک. | متر مربع | 65000
170104 | اضافه بها به ردیف 170103 به ازای هر 5 KN/M افزایش در مقاومت کشش نهایی 120 ساله (LTDS) درهر دو جهت (افزایش کمتر از 5 کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود) | متر مربع | 8900
170201 | تهیه مصالح و اجرایژئوگرید پلی استری برای مصلح سازی آسفالت با مقاومت کششی دو سویه50 KN/M. | متر مربع | 102000
170202 | تهیه مصالح و اجرایژئوگرید فایبر گلاس برای مصلح سازی آسفالت با کرنش گسیختگی کمتر از 3 درصد و مقاومت و مقاومت کششی دو سویه 50 KN/M. | متر مربع | 101000
170203 | اضافه بها به ردیف های170201 و 170202 به ازای هر 10 KN/M مقاومت کششی مازاددر هر دو جهت (افزایش کمتر از 10کیلونیوتن به تناسب محاسبه شود) | متر مربع | 6000
170204 | اضافه بها به ردیف های170201 و 170202 در صورتی که یک لایه ژئوتکستایل نیافته به ژئو گرید توسط تولید کننده اضافه شود. | متر مربع | 22000
170205 | اضافه بها به ردیف های240201 و 240202 در صورتی که یک لایه ژئوتکستایل نیافته قیر اندود شده توسط تولید کننده به ژئوگرید اضافه شود. | متر مربع | 25000
170301 | تهیه و اجرای ژئو تکستایل نبافته با مقاومت کششی حداقل 7 کیلونیوتن بر متر در هر دو جهت برای کاربرد در جداسازی ژهکشی و کنترل غوطه وری و نظایر آن. | متر مربع | 29500
170302 | اضافه بها به ردیف 170301 به ازای هر یک کیلونیوتن افزایش مقاومت کششی در هر جهت (افزایش کمتر از 1 کیلونیوتن به تناسب محاسبه شود) | متر مربع | 2700
170401 | تهیه و اجرای ژئو تکستایل نبافته با وزن 300 گرم بر متر مربع مطابق استاندارد GT12 جهت محافظت از ژئوممبران. | متر مربع | 19500
170402 | اضافه یا کاهش بها به ردیف 170401 به ازای هر صد گرم افزایش و یا کاهش وزن هر متر مربع سطح (اضافه و یا کاهش صد گرم به تناسب پرداختمی شود) | متر مربع | 7000
170501 | تهیه مصالح اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با مقاومت کششی 100 کیلو نیوتن بر متر طول به منظور افزایش ظرفیت باربری و تسلیح خاک. | متر مربع | 89000
170502 | اضافه یا کسریها به ردیف های 170501 به ازای هر 50 کیلونیتن متر افزایش یا کاهش در مقاومت کششی در هر دو جهت (افزایش کمتر از 50 کیلونیوتن به تناسب محاسبه شود) | متر مربع | 100000
170601 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته با گرماژ حداقل 140 گرم و حداکثر 200 گرم با حداقل جذب قیر 725 گرم در متر مربع کرنش 50 % و مقاومت گراب حداقل 450 نیوتن و مقاومت کششی طولی و عرضی حداقل 8 کیلونیوتن بر متر جهت آب بندی آسفالت. | متر مربع | 42000
170602 | تهیه مصالح و اجرای ژئوکامپوزیت متشکل از ژئو تکستایل نبافته پلی پروبین (یا پلی استر) مسلح کننده با ژئوگرید الیاف شیشه و مقاومت کششی دو سویه 50 کیلونیوتن بر متر و کرنش کسیختگی حداکثر 3 % و دارای کاربرد در تسلیح و آب بندی آسفالت. | متر مربع | 115000
170603 | اضافه بها به ردیف های 170602 بابت هر 10 کیلونیوتن افزایش مقاومت کششی در هر دو جهت. | متر مربع | 6000
170701 | تهیه مصالح و اجرای ژئو ممبرین (زمین غشا ) از جنس پلی وینیل کلرید (PVC) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب سدها حوضچه های فاضلاب گود ساختمان تونل کانال های انتقال آب استخر های کشاورزی و غیره. | متر مربع | 200000
170702 | تهیه مصالح و اجرای ژئو ممبرین (زمین غشا ) از جنس پلی اتیلن سنگین (HDPE) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب سدها حوضچه های فاضلاب گود ساختمان تونل کانال های انتقال آب استخر های کشاورزی و غیره. | متر مربع | 137000
170703 | تهیه مصالح و اجرای ژئو ممبرین (زمین غشا ) از جنس پلی اتیلن سبک (LLDPE) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب سدها حوضچه های فاضلاب گود ساختمان تونل کانال های انتقال آب استخر های کشاورزی و غیره. | متر مربع | 180000
170704 | تهیه مصالح و اجرای ژئو ممبرین (زمین غشا ) از جنس پلی اتیلن خیلی سبک (LLDPE) به ضخامت 1/5 میلی متر برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب سدها حوضچه های فاضلاب گود ساختمان تونل کانال های انتقال آب استخر های کشاورزی و غیره. | متر مربع | 300000
170801 | تهیه مصالح و اجرای ژئوسنتیک رسی سوزنی شده (GCL) با وزن نهایی 5 کیلو گرم بر متر مربع برای عایق بندی سطوح و سازه های مختلف مانند مخازن آب سد ها و حوضچه های فاضلاب و گود های ساختمان تونل کانال های انتقال آب استخر های کشاورزی و غیره. | متر مربع | 200000
170802 | اضافه بها به ردیف های 170701 و 170702 و 170703 و 170704 و 170801 چنانچه این مصالح در دیوار هایی با شیب بیش از 60 درجه نسبت به افق استفاده شود. | متر مربع | 15000
410101 | ماسه شسته. | مترمکعب | 191000
410102 | شن شسته. | مترمکعب | 127000
410401 | سنگ لاشه بنايي. | مترمکعب | 153000
410402 | سنگ لاشه قواره شده موزاييكي. | مترمکعب | 304500
410404 | سنگ بادبر. | مترمکعب | 242000
410405 | سنگ سرتراش. | مترمکعب | 575500
410406 | سنگ نيم تراش. | مترمکعب | 636000
410407 | سنگ تمام تراش. | مترمکعب | 836000
410501 | سيمان پرتلند نوع يك پاكتي. | تن | 1070000
410502 | سيمان پرتلند نوع يك فله. | تن | 940500
410503 | سيمان پرتلند نوع دو پاكتي. | تن | 1084000
410504 | سيمان پرتلند نوع دو فله. | تن | 932000
410505 | سيمان پرتلند نوع 5 پاكتي. | تن | 1101000
410506 | سيمان پرتلند نوع 5 فله. | تن | 949000
410601 | ديناميت. | کيلوگرم | 68600
410602 | انواع فتيله. | مترطول | 5630
410603 | انواع چاشني. | عدد | 21200
410701 | انواع تيرآهن. | کيلوگرم | 16500
410702 | انوع تيرآهن بال پهن. | کيلوگرم
410703 | انواع ناوداني. | کيلوگرم | 15300
410704 | انواع نبشي. | کيلوگرم | 12900
410705 | انواع سپري. | کيلوگرم | 15300
410706 | انواع تسمه. | کيلوگرم | 13900
410707 | انواع ورق سياه. | کيلوگرم | 13900
410708 | انوع سپرفلزي. | کيلوگرم | 14500
410801 | انواع ميلگرد ساده. | کيلوگرم | 14800
410802 | انواع ميلگرد آجدار. | کيلوگرم | 11500
420101 | تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار. | مقطوع | 0
420102 | تامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار. | مقطوع | 0
420103 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار. | مقطوع | 0
420201 | تامين كمك هزينه يا تسهيلات لازم براي تهيه غذاي كارگران. | مقطوع | 0
420202 | تامين لباس كار، كفش و كلاه حفاظتي كارگران. | مقطوع | 0
420301 | تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه. (با رعايت بند 4-4) | مقطوع | 0
420302 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه. (با رعايت بند 4-4) | مقطوع | 0
420303 | تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه. (با رعايت بند 4-4) | مقطوع | 0
420304 | تجهيز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر سرعت. (با رعايت بند 4-4) | مقطوع | 0
420305 | تجهيز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزيون‌هاي مدار بسته با قابليت انتقال تصوير در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما. | مقطوع | 0
420306 | هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) و حفاظت كار، براساس دستورالعمل‌هاي مندرج در اسناد پيمان. | مقطوع | 0
420401 | تامين ساختمان‌هاي پشتيباني و هزينه تجهيز انبارهاي سرپوشيده، آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه. | مقطوع | 0
420402 | تامين و تجهيز انبار مواد منفجره. | مقطوع | 0
420403 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي عمومي، بجز ساختمان‌هاي مسکوني و اداري و دفاتر کار. | مقطوع | 0
420404 | محوطه سازي. | مقطوع | 0
420501 | احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق. | مقطوع | 0
420601 | تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه. | مقطوع | 0
420602 | تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. | مقطوع | 0
420603 | تامين سيستم‌هاي مخابراتي داخل كارگاه. | مقطوع | 0
420604 | تامين سيستم گازرساني در داخل كارگاه. | مقطوع | 0
420605 | تامين سيستم سوخت رساني كارگاه. | مقطوع | 0
420701 | تامين راه دسترسي. | مقطوع | 0
420702 | تامين راه‌هاي سرويس. | مقطوع | 0
420703 | تامين راه‌هاي ارتباطي. | مقطوع | 0
420801 | تامين اياب و ذهاب كارگاه. | مقطوع | 0
420901 | تامين پي و سكو براي نصب ماشين‌آلات و تجهيزات سيستم توليد مصالح، سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آن‌ها. | مقطوع | 0
420902 | نصب ماشين‌آلات و تجهيزات و راه اندازي آن‌ها، يا تامين آن‌ها از راه خريد خدمت يا خريد مصالح. | مقطوع | 0
420903 | بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين‌آلات و تجهيزات به كارگاه و برعكس. | مقطوع | 0
421001 | تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان در كارهاي رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نماسازي بيش از 3.5 متر باشد. | مقطوع | 0
421002 | بارگيري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشين‌آلات و لوازم حفاري محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس. | مقطوع | 0
421003 | دمونتاژ، جابه‌جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين‌آلات حفاري محل شمع و بارت از يك محل به محل ديگر در كارگاه. | مقطوع | 0
421004 | بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين‌آلات شمع‌كوبي و سپركوبي به كارگاه و برعكس. | مقطوع | 0
421005 | تهيه لوازم و مصالح و كف‌سازي محل ساخت تيرهاي بتني پيش‌ساخته پل‌ها. | مقطوع | 0
421006 | بارگيري، حمل و باراندازي وسايل وقطعات تير مشبك فلزي (پوترلانسمان) به كارگاه و برعكس. | مقطوع | 0
421007 | جابه‌جايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش‌ساخته از محل هر پل به محل پل ديگر. | مقطوع | 0
421101 | تامين علايم و وسايل ايمني براي اطراف ترانشه‌ها و ميله چاه‌ها و گودهايي كه در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در كارهاي رشته شبكه توزيع آب، شبكه جمع‌آوري فاضلاب و آبرساني روستايي. | مقطوع | 0
421102 | تامين وسايل لازم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليه از روي ترانشه‌ها و گودها در كارهاي رشته شبكه توزيع آب، شبكه جمع‌آوري فاضلاب و آبرساني روستايي. | مقطوع | 0
421103 | تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در محل‌هايي كه به علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع مي‌شود، در كارهاي رشته شبكه توزيع آب، شبكه جمع‌آوري فاضلاب و آبرساني روستايي. | مقطوع | 0
421104 | تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد لازم، در كارهاي رشته شبكه جمع‌آوري فاضلاب. | مقطوع | 0
421201 | حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه. | مقطوع | 0
421301 | بيمه تجهيز كارگاه. | مقطوع | 0
421302 | برچيدن کارگاه. | مقطوع | 0